## Sheet1
INDUKTANSBERÄKNINGSPROGRAM 1.1
Skrivet av Kenneth Johansson
Detta program är USEWARE. Det är gjort för att användas. Det får spridas helt fritt
så länge inga ändringar görs i programmet. Men det får ej säljas vidare!
Om du tycker att det här programmet har hjälpt dig och du vill visa din uppskattning
så kan du skicka en souvenir (kan vara vad som helst från där du bor tex, eller en liten
sedel om fantasin tryter) till nedanstående adress. Om du bifogar din Email adress och
vilken version av programmet du har, så skickar jag eventuella nya versioner till dig.
Jag tar gärna emot förslag på tillägg och förbättringar.
Kenneth Johansson
Bangatan 23B
722 28 Västerås
Önskad induktans [H] ?: | 1 | Gäller för alla beräkningar nedan.
Automatisk beräkning
Önskad serieresistans [Ohm] ?: | 1
| Stor spole >0.1mH | Liten spole <0.1mH
Spolens höjd [m] | 0.33972 | 0.32342
Innerdiameter [m] | 0.67943 | 1.2937
Antal varv | 1077.4616 | 731.489
Trådens diameter [m] | 0.0087038 | 0.0088252
Trådens längd [m] | 3459.259 | 3556.3825
Max kontinuerlig ström [A] | 178.4978 | 183.5093
Spolens ytterdiameter [m] | 1.1668 | 1.6643
Max magnetisk flödestäthet i spolen [T] | 0.2457 | 0.11142
Max magnetisk flödestäthet vid änden [T] | 0.12285 | 0.055709
Max effektutveckling [W] | 31861.451 | 33675.6764
Max energipuls (Cu+200´C) [Ws] | 143845806.7434 | 152036542.1075
Spolens vikt [kg] | 1844.177 | 1949.1864
Valbara parametrar
Önskad höjd [m] ?: | 0.1
Önskad innerdiameter [m] ?: | 0.1
Önskad ytterdiameter [m] ?: | 0.5
Spolens resistans [Ohm] | 3.8631
Trådens ytterdiameter [m] | 0.0032557
Trådens blanka diameter [m] | 0.0031751
Trådens längd [m] | 1778.2794
Antal varv | 1886.8131
Max kontinuerlig ström [A] | 24.9754
Max magnetisk flödestäthet i spolen [T] | 0.18726
Max magnetisk flödestäthet vid änden [T] | 0.093631
Max effektutveckling [W] | 2409.6904
Max energipuls (Cu+200´C) [Ws] | 9839982.402
Spolens vikt [kg] | 126.1536
Beräkning av induktansen hos en befintlig spole
Spolens höjd [m] ?: | 0.3397
Spolens innerdiameter [m] ?: | 0.679
Spolens ytterdiameter [m] ?: | 1.167
Antal varv ?: | 1078
Trådens ytterdiameter [m] ?: | 0.00875
Spolens induktans [H] | 0.99347
Spolens resistans [Ohm] | 0.92177
Uppskattning av antal varv från angivna data om det är svårt att räkna dem
Antal varv | 1082.6031
Folielindad spole
Eftersom det kan vara svårt att få tag på kopparfolie och dubbelhäftande
isolerfilm i olika dimensioner så är inte en automatisk beräkning så
värdefull. Det är bättre att utgå från vad man kan få tag i och justera
spolens dimensioner tills man får det önskade induktans och resistans-
värdet. Det är bra om man håller sig till de föreslagna förhållandena
mellan höjd och diametrar som den automatiska beräkningen för vanliga
spolar använde. Den första beräkningen här nedan sätter automatiskt in
detta förhållande. I den andra beräkningen kan man själv bestämma vilka
dimensioner man vill ha.
Om det är svårt att få tag på kopparfolie går det även med aluminiumfolie,
men resistansen blir högre.
Folielindade spolar har, tvärtemot vad många tror, en mycket låg
parallellkapacitans. Denna och spolens resonansfrekvens beräknas också.
Fasta dimensionsförhållanden
Metallfoliens tjocklek [m] ?: | 0.00016
Isoleringens tjocklek [m] ?: | 7e-05
Isoleringens Epsilon r ?: | 2.4
Spolens innerdiameter [m] ?: | 0.679
Spolens ytterdiameter [m] | 1.1747
Spolens höjd [m] | 0.3395
Antal varv | 1077.5435
Spolens Induktans [H] | 0.9974
Spolens resistans [Ohm-koppar] | 0.99355
Spolens resistans [Ohm-aluminium] | 1.6174
Spolens kapacitans [F] | 2.7172e-10
Spolens resonansfrekvens [Hz] | 9667.7251
Max kontinuerlig ström (Cu) [A] | 162.96
Max effektutveckling (Cu)[W] | 26384.6063
Max energipuls (Cu+200´C) [Ws] | 119119338.7506
Max magnetisk flödestäthet i spolen [T] | 0.22354
Max magnetisk flödestäthet vid änden [T] | 0.11177
Foliens längd [m] | 3137.7613
Spolens vikt (Cu)[kg] | 1527.171
Valbara parametrar
Metallfoliens tjocklek [m] ?: | 0.0001
Isoleringens tjocklek [m] ?: | 2e-05
Isoleringens Epsilon r ?: | 2.4
Spolens innerdiameter [m] ?: | 0.01
Spolens ytterdiameter [m] | 0.02
Spolens höjd [m] | 0.005
Antal varv | 41.6667
Spolens Induktans [H] | 2.4419e-05
Spolens resistans [Ohm-koppar] | 0.067634
Spolens resistans [Ohm-aluminium] | 0.1101
Spolens kapacitans [F] | 5.7787e-12
Spolens resonansfrekvens [Hz] | 13398117.9652
Max kontinuerlig ström (Cu) [A] | 1.5
Max effektutveckling (Cu)[W] | 0.15218
Max energipuls (Cu+200´C) [Ws] | 687.0387
Max magnetisk flödestäthet i spolen [T] | 0.0049613
Max magnetisk flödestäthet vid änden [T] | 0.0024807
Foliens längd [m] | 1.9661
Spolens vikt (Cu)[kg] | 0.0088082
Toroidspole
Önskad medeldiameter på ringen [m] ?: |  | 1
Önskad medeldiameter på lindningen [m] ?: |  | 0.1
Antal varv | 17841.2412
Stigninsförhållandet 1 lager | 0.0005605
Stigninsförhållandet 2 lager | 0.001121
Trådens längd (1 lager) [m] | 5604.9921
Trådens längd (2 lager) [m] | 5604.9947
Envarviga spolar
Trådens diameter [m] : | 0.001 |  | Newton-Raphson beräkning
X-värdet : | 1
|  |  | Första beräkningen : | 135542515.612
Tabell över X-värden |  |  | Andra beräkningen : | 28355122.7131
|  |  | Tredje beräkningen : | 25341748.3865
| Låga frekvenser | Höga frekvenser | Fjärde beräkningen : | 25333737.8203
Cirkulär spole | 2.2 | 2.45 | Femte beräkningen : | 25333737.7593
Kvadratisk spole | 2.6 | 2.85 | Sjätte beräkningen : | 25333737.7593
Rak tråd | 0.75 | 1 | Sjunde beräkningen : | 25333737.7593
|  |  | Åttonde beräkningen : | 25333737.7593
Trådens längd [m] : | 253337.3776 |  | Nionde beräkningen : | 25333737.7593
Beräkning av envarviga spolars induktans
Önskad längd på tråden [m] ?: | 1
Önskad tråddiameter [m] ?: | 0.001
Trådens induktans i H för: | Låga frekvenser | Höga frekvenser
Cirkulär spole | 1.2188e-06 | 1.1688e-06
Kvadratisk spole | 1.1388e-06 | 1.0888e-06
Rak tråd | 1.5088e-06 | 1.4588e-06
Spolar med magnetisk kärna
Vilken ström tål kärnan?
Designregler: 0.2T DC för ferritmaterial och 0.5T DC för järnpulverkärnor ger låga
förluster för en överlagrad signal. Mättning inträffar vid ca 0.4-0.5T respektive 1.5T.
Se ELFAs infosidor för flödestäthetsgränser vid HF.
Kärnans flödestäthet [T] ? : | 0.5
Kärnans area Ae [m2] ? : | 0.000133
Kärnans Al-värde [H/n2] ? : | 4.2e-08
Ström för angiven flödestäthet [A] | 1583.3333